ПРОГРАММА (ПЛАН)

Производственного контроля соблюдения санитарных правил и норм на объектах водоснабжения на 2014-2016 год

                                                                              «Утверждено»

                                                                              Решением сессии № 20

                                                                              от  30.12. 2013 г.

ПРОГРАММА (ПЛАН)

Производственного контроля соблюдения санитарных правил и норм на объектах водоснабжения на 2014-2016  год

1. Ведомственная принадлежность и юридический адрес учреждения.

1. Наименование объекта: Администрация Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области

2.Фактический адрес: 243419, Брянская область, Почепский район, село Бельково, ул. Центральная, д.53

2. Перечень официально изданных санитарных правил, наличие которых необходимо на объекте.

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 года №52-ФЗ

2. СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

3. СП 1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

4. МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов».

3. Функции по организации и осуществление контроля за техническим состоянием шахтных колодцев на территории муниципального образования Бельковского сельского поселения.
4. Объекты производственного контроля, вид лабораторных исследований, объем и кратность исследований, форм учета и отчетности, ответственные за организацию.

1. Контроль за качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с СанПин 2.1.4.1175-02

2. Наименование и адрес лаборатории, в которой проводятся исследования:

Филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области».

	№ п/п
	Объекты децентрализованного хозяйственного питьевого водоснабжения
	Вид лабораторных исследований
	Кратность исследований
	Ответственный

	1.
	Вода колодцев общественного пользования. Количество колодцев по результатам опроса местных жителей и постановки их на учет, но не менее трех.
	Микробиологические показатели: 

ОМЧ, ОКБ, ГКБ,ТКБ,КФ.

-Органолептические показатели: Мутность, цветность, запах, вкус.

- Химические показатели:

Жесткость, нитраты, сухой остаток, окисляемость, сульфаты, хлориды, железо, марганец.

 - Санитарно-вирусологическое (по результатам биологических норм, при повышении нормативов уровня колифагов)


	1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

По необходимости
	


5. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды:

1. Визуальный контроль состояния колодцев (май-сентябрь):

- осмотр состояния надземной части колодца;

- осмотр состояния глиняного замка;

- состояние внутренней поверхности стенок колодца;

- состояние поверхности почвы вокруг  колодца;

- наличие лавки около колодца;

- наличие бадьи или ведра;

- наличие крышки, навеса или будки, их состояние;

- наличие замощения, на каком расстоянии;

-наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;

- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;

- источники загрязнения располагаются по рельефу выше или ниже колодца;

- характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный, глинистый,черноземный);

- расход воды в колодце за сутки( вода вычерпывается полностью или нет);

- колебания уровня воды в колодце (по временам года в зависимости от дождей, таяния снега)

6.Чистка и дезинфекция колодцев - февраль-октябрь 2014 года по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований.

7.Отбор проб- после дезинфекции колодцев, а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору;

- дополнительно отбирать пробы на вирусологические исследования при повышении количества в пробах колифагов при обнаружении ВГА, ротавирусов методом ПЦР.

 8.Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных: 

- с загрязнением источников водоснабжения;

- с угрозой подачи населением загрязненной воды;

- с загрязнением окружающей среды.

Информировать ОТУ РосПотребНадзора о возникновении аварийных ситуаций, о принятых мерах по устранению.

9 Форма и кратность отчета по выполнению программы производственного контроля предоставляется в территориальный отдел управления РосПотребНадзора.
10. Источник финансирования: Бюджет Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

От 15.12.2013 г. № 

с. Бельково

   « О проекте Программы производственного

 контроля санитарных правил и норм на 

объектах водоснабжения Бельковкого

 сельского поселения Почепского района 

Брянской области на 2014-2016 годы»

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Бельковский сельский Совет народных депутатов 

1. РЕШИЛ:

2. Принять проект Программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы».

3. Назначить публичные слушания по проекту Программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы на 31.12.2013 года в 12 час.00 мин. в здании Бельковского сельского клуба.

4. С целью подготовки и проведения публичных слушаний утвердить организационный комитет  в следующем составе: Голубева Т.Л.- председатель, Ткачева З.Г.- ведущий публичных слушаний, Курманова З.И.- секретарь публичных слушаний.

5. Предложения по проекту Программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы принимаются до 29 декабря 2013 года с 9-00 до 17-00 по адресу: Брянская область, Почепский район, с. Бельково, здание Бельковской сельской администрации.

6. Обнародовать настоящее решение в установленном Законом порядке.

Глава Бельковского

сельского  поселения                                     Т.Л.Голубева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛЬКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

От 30.12.2013 г. № 20

с. Бельково

   «Об утверждении Программы производственного

 контроля санитарных правил и норм на объектах

 водоснабжения Бельковского сельского поселения 

Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы.

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бельковское сельское поселение», Бельковский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы» (Прилагается).

2. Предусмотреть в бюджете МО «Бельковское сельское поселение» средства, необходимые для реализации программы.

3. Обнародовать настоящее решение в установленном Законом порядке.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Бельковского

сельского поселения                                Т.Л.Голубева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛЬКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПРОТОКОЛ

Проведения публичных слушаний по обсуждению Проекта программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы от 29.12.2013 г. Место проведения: зал сельского клуба с. Бельково. Время проведения: 12-00 час. Присутствуют: члены оргкомитета Голубева Т.Л.- председатель оргкомитета, Ткачева З.Г.- ведущий публичных слушаний. Присутствует: 25 жителей Бельковского сельского поселения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О проекте программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения  Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы. Заслушали ведущего публичных слушаний Ткачеву З.Г., которая ознакомила собравшихся с Положением о публичных слушаниях, Проектом программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы. Предложений и дополнений не поступило. Выступила Голубева Т.Л., которая предложила одобрить Проект Программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы. В голосовании по Проекту программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы приняли участие 25 (двадцать пять) жителей Бельковского сельского поселения. Результаты голосования: «за»-25 (двадцать пять), «против»-0(ноль), «воздержалось»-0(ноль), принято-единогласно. По итогам голосования РЕШИЛИ: 

1. Проект программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения Бельковского сельского поселения Почепского района Брянской области на 2014-2016 годы одобрить.

2. Протокол публичных слушаний утвердить.

3. Настоящее решение обнародовать.

4. Решение одновременно с протоколом публичных слушаний направить в Бельковский сельский Совет народных депутатов и Бельковскую сельскую администрацию.

Председатель оргкомитета                                         Т.Л.Голубева

Ведущий публичных слушаний                                 З.Г.Ткачева  

 Секретарь публичных слушаний                                З.И.Курманова

